Priedas Nr. 3

|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto ūkio ir transporto direktoriaus |
| 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu |
| Nr. 40-211 |

**\_\_\_Rasų\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ seniūnijos susisiekimo komunikacijų būklės**

**AKTAS**

2017 m. birželio\_\_\_\_23\_\_\_\_\_\_ d. Nr. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pateikimo data | Gatvių dangų remontas | Kiemų ir privažiavimo kelių remontas | Naujų šaligatvių įrengimas | Šaligatvių remontas | Naujų laiptų įrengimas | Laiptų remontas | Dviračių takų remontas |
| 2017 | Gatvė, vieta, problema, orientacinis kiekis | Adresas, problema, orientacinis kiekis | Adresas arba vieta, problema, orientacinis kiekis | Adresas arba vieta, problema, orientacinis kiekis | Adresas arba vieta, problema, orientacinis kiekis | Adresas arba vieta, problema, orientacinis kiekis | Gatvė, vieta, problema, orientacinis kiekis |
| 06-26 | Turgelių g. duobės150m2  Pelesos kampas Rasų 50m2  Slėnio g.visa gatvė be jokio grunto.  Vilnelės g 1 80m2 duobės asvalte  Naručio g 2 duobės 80m2 | Subačiaus g 120  Kieme duobės 30m2  Liepkalnio g.22,24,26 duobės 30m2 | -------- | S. Batoro 200 m2 sutrupėjusios plytelės  Subačiaus g nuo 80 iki 102 namo 180 m2 sutrūkusios plytelės | ------------ | Peteliškių g 8 80 m2 aplūžę pakopos | Duobės nuo Mynsko g 11 iki 37 apie 180 m 2 |

\_Rasų\_\_\_\_\_\_\_\_ seniūnijos specialistas \_\_Alvydas Latvys\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_