Priedas Nr. 3

|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto ūkio ir transporto direktoriaus |
| 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A15-1369/17(2.1.4-UK)  . |
|  |

**Verkių seniūnijos susisiekimo komunikacijų būklės**

**AKTAS**

2017 m. birželio 23 d.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pateikimo data | Gatvių dangų remontas | Naujų šaligatvių įrengimas | Šaligatvių remontas |
| 2017-06-23 | Gatvė, vieta, problema, orientacinis kiekis | Adresas arba vieta, problema, orientacinis kiekis | Adresas arba vieta, problema, orientacinis kiekis |
|  | Duobės:  Kalvarijų g. 272 (apie 15 m²) gauta daug gyventojų pranešimų)  Rugių g. 8B (apie 10 m²) gauta daug gyventojų pranešimų)  Mokslininkų g. (apie 50 m²)  Pagubės g.  (apie 10 m²)  Krakiškių g. (apie 250 m²)  Trinapolio g.  (30 m²)  Baublio g.  (apie 50 m²) | Būtų reikalingas šaligatvio įrengimas: Didlaukio g. 60 (link perėjos) (apie 35 m²)  Jeruzalės g. 19 (apie 40 m², ruožas tarp esamo šaligatvio ir dviračių takelio) | Išardytas šaligatvis:  Kalvarijų g. (važiuojant link Senjorų socialinės globos namų) (apie 80 m²)  Nelygūs šaligatviai:  Ateities g. 1D (apie 10 m²)  Ateities g. 3E (apie 15 m²) |

Verkių seniūnijos specialistė Ulijona Kaklauskaitė