Priedas Nr. 3

|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto ūkio ir transporto direktoriaus  2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A15-1369/17(2.1.4-UK) |

**Verkių seniūnijos susisiekimo komunikacijų būklės**

**AKTAS**

2017 m. rugsėjo 26d. Nr. A32-2211/17(2.1.15-S18)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pateikimo data | Gatvių dangų remontas | Suoliukų stotelėse remontas | Šaligatvių remontas |
| 2017-09- 26 | Gatvė, vieta, problema, orientacinis kiekis | Adresas, problema, orientacinis kiekis | Adresas arba vieta, problema, orientacinis kiekis |
|  | **Nauji pranešimai**  Išplovos:  Avietyno g. 20 (reikalingas kelkraščio sutvirtinimas, **dar didelė upelio užtvenkimo rizika**)  Žaliųjų ežerų g. pakraščiai (**gilėjančios kelkraščių duobės**)  Stulpeliai: Ateities g. 1 (vejoje likusios kelios dešimtys stulpelių, **trukdo šienauti teritoriją**)  Duobės:  Popieriaus g. (daug pavienių duobių 400 m. atkarpoje iki Žaliųjų Ežerų g.)  **Tęstiniai aktualūs pranešimai**  Išplovos:  J. Kazlausko g. pakraščiai  Žaliųjų ežerų g. 35 (5 m²)  Žaliųjų ežerų g. (tarp Kryžiokų g. ir Kryžiokų Sodų 2-osios g.)  Duobės:  Ties Žaliųjų ežerų ir  Sakališkių g. (pavienės duobės)  Pavojingai besirenkantis vanduo:  prie Krutulio g. 5 (pridedama nuotrauka) | **Tęstiniai aktualūs pranešimai**  Mykolo Romerio universitetas,  Baublio, Ežerėlių | **Nauji pranešimai**  P. Baublio g. ties Nacionaliniu vėžio institutu (apgriuvę šaligatvio pakraščiai)  Baltupio g. ties Jamonto parku (5 m²)  **Tęstiniai aktualūs pranešimai**  Išgriuvusios plytelės:  Baltupio g. – Geležinio vilko (prie tilto, trupančios plytelės, **pavojinga laiptų atkarpa**)  Baltupio g.- Marcinkevičiaus g. (4 m²)  Baltupio g. – Horodničienės g. (5 m²) (**pavojingas plytelių pakilimas**) |

Verkių seniūnijos specialistė Ulijona Kaklauskaitė